## 浙江医药2025年消防器材需求清单
浙江医药2025年度消防器需求清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 执行标准 | 技术要求 | 品牌 （符合下述之一即可） | 单位 | 预估 数量 | 单价 (元) | 金额 (元)
1 | 聚氨酯衬里消防水带(白) | 13型，65mm，25米 | GB 6246-2011《消防水带》 | 军用接口；扎口铁丝不少于555道，使用胶带保护，加装橡胶保护套，橡胶垫圈安装牢固；卡扣位置铅丝需要做好防锈处理以防锈蚀；长度准确，出厂信息清晰；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 芜湖中安消防设备有限公司 九江消防装备有限公司 泰州市神龙消防科技有限公司 黄山消防水带厂 | 盘 | 500
2 | 聚氨酯衬里消防水带(白) | 13型，80mm，20米 |  |  |  | 盘 | 30
3 | 内扣式接扣 | KD65 | GB 12514.1-2005 《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 | 军用型；接扣表面光滑，无毛刺、气孔；接扣卡簧稳固，不易脱扣；橡胶圈安装牢固；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 芜湖中安消防设备有限公司 九江消防装备有限公司 泰州市神龙消防科技有限公司 | 付 | 500
4 | 直流水枪 | QZ3.5/5 | GB 8181-2005 《消防水枪》 | 军用型；水枪表面光滑，无毛刺、气孔；接头底座安装紧固到位；橡胶圈安装牢固；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 芜湖中安消防设备有限公司 九江消防装备有限公司 泰州市神龙消防科技有限公司 江山市江升消防器材有限公司 高邮腾达消防科技有限公司 | 支 | 200
5 | 直流-喷雾水枪 | / | GB 8181-2005 《消防水枪》 | 军用型；水枪表面光滑，无毛刺、气孔；直流-喷雾切换能力顺畅，关闭时完全，不漏水；接头底座安装紧固到位；橡胶圈安装牢固；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 芜湖中安消防设备有限公司 九江消防装备有限公司 泰州市神龙消防科技有限公司 江山市江升消防器材有限公司 高邮腾达消防科技有限公司 | 支 | 100
6 | 置地型灭火器箱 | XMDF5-2 | XF 139-2009 《灭火器箱》 | 厚度标准不小于1.2mm；灭火器箱提手处有防割伤保护；连接合页开启顺畅，焊接到位；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 杭州利江消防器材有限公司 余姚市众安消防器材有限公司 永康市牛安消防器材厂 | 只 | 50
7 | 304不锈钢灭火器箱 | XMDF5-2 |  | 厚度标准不小于1.2mm；304不锈钢材质；灭火器箱提手处有防割伤保护；连接合页开启顺畅，焊接到位；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 杭州市发达消防器材有限公司 河南瑞宸消防器材有限公司 | 只 | 300
8 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | GB 4351-2023《手提式灭火器》 （2025年1月1日实施） | 压力表压力显示绿色区域；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 只 | 10
9 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 |  |  |  | 只 | 3000
10 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 MFZ/ABC4-I |  |  |  | 只 | 2000
11 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 |  |  |  | 只 | 20
12 | 手提式水基型灭火器 | 3L |  |  |  | 只 | 200
13 | 金属钠专用灭火器 | 8kg | GB 4351-2023《手提式灭火器》 （2025年1月1日生效） XF 979-2012 《D类干粉灭火剂》 | 压力表压力显示绿色区域；消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 浙江宇安消防装备有限公司 | 只 | 5
14 | 金属镁专用灭火器 | 8kg |  |  | 浙江宇安消防装备有限公司 浙安集团有限公司 | 只 | 5
15 | 金属灭火器 | MFZ/D4 |  |  | 浙江浙安消防设备有限公司 | 只 | 10
16 | 手提式CO2灭火器 | MT/2 | GB 4351-2023《手提式灭火器》 （2025年1月1日实施） | 消防器材S标张贴到位，流向准确。 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 只 | 10
17 | 手提式CO2灭火器 | MT/2-I |  |  |  | 只 | 10
18 | 手提式CO2灭火器 | MT/3 |  |  |  | 只 | 60
19 | 手提式CO2灭火器 | MT/5 |  |  |  | 只 | 160
20 | 手提式CO2灭火器 | MT/7 |  |  |  | 只 | 20
21 | 悬挂式干粉灭火器 | 6kg | XF 602-2013《干粉灭火装置》 | 压力表压力显示绿色区域；消防器材S标张贴到位，流向准确。 |  | 只 | 200
22 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 8kg |  |  |  | 只 | 10
23 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC20 | GB 8109-2023 《推车式灭火器》 （2025年1月1日实施） | 压力表压力显示绿色区域；消防器材S标张贴到位，流向准确。 |  | 辆 | 10
24 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC35 |  |  |  | 辆 | 10
25 | 移动式泡沫灭火推车 | PY4-200L |  |  | 江苏共安消防设备有限公司 | 辆 | 3
26 | 移动式泡沫灭火推车 | PY4-500L |  |  |  | 辆 | 2
27 | 泡沫比例混合器 | PHFA | GB 20031-2024《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》 （2025年6月1日实施） |  | 上海万安达明信消防系统有限公司 河南省威特消防设备有限公司 | 只 | 5
28 | 泡沫发生器 | PCL4/PCL6 |  |  | 永康市永安消防器材有限公司 河南省威特消防设备有限公司 | 只 | 2
29 | 室内消火栓 | SWN65 | GB 3445-2018《室内消火栓》 | 栓口尺寸满足军用消防接扣安装要求；消防器材S标张贴到位，流向准确 | 永康市永安消防器材有限公司 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 个 | 150
30 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | GB 4452-2011《室外消火栓》 |  | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 个 | 50
31 | 室外消火栓扳手 | 普通型38cm |  |  | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 个 | 50
32 | 室外消火栓箱 | 80*65*24 | GB14561-2019《消火栓箱》 （2020年4月1日实施） | 厚度不小于1.2mm；开启角度不小于120°；玻璃尺寸根据分批订单另行要求。 | 杭州市发达消防器材有限公司 浙江浙安消防设备有限公司 余姚市众安消防器材有限公司 | 只 | 5
33 | 室内消火栓箱 | 160*70*24 |  |  | 杭州市发达消防器材有限公司 浙江浙安消防设备有限公司 永康市牛安消防器材厂 | 只 | 20
34 | 室外消火栓箱门框 | 80*65 |  |  | 杭州市发达消防器材有限公司 余姚市众安消防器材有限公司 | 只 | 5
35 | 室内消火栓箱门框 | 160*70 |  |  |  | 只 | 40
36 | 304不锈钢室外消火栓箱 | 80*65*24 |  |  | 杭州市发达消防器材有限公司 河南瑞宸消防器材有限公司 | 只 | 80
37 | 304不锈钢室内消火栓箱 | 160*70*24 |  |  |  | 只 | 50
38 | 304不锈钢室外消火栓箱门框 | 80*65 |  |  | 杭州市发达消防器材有限公司 河南瑞宸消防器材有限公司 余姚市众安消防器材有限公司 | 只 | 30
39 | 304不锈钢室内消火栓箱门框 | 160*70 |  |  | 杭州市发达消防器材有限公司 河南瑞宸消防器材有限公司 | 只 | 10
40 | 灭火毯 | 1500*1500 | XF 1205-2014 《灭火毯》 |  | 江西穗华玻纤有限公司 | 条 | 5
41 | 消防水泵接合器 | SQS100-1.6型 | GB 3446-2013 《消防水泵接合器》 |  | 乐清市宏达消防器材厂 | 只 | 5
42 | 抗溶性水成膜泡沫 | 3%AFFFAR/6%S/AR | 符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》 | 配套资料齐全，提供废旧泡沫液回收服务。 | 江苏锁龙科技有限公司 江苏共安消防设备有限公司 宁波能林消防器材有限公司 | kg | 12000
43 | 泡沫枪 | PQ8 | 符合GB25202-2010《泡沫枪》 | 304不锈钢材质 | 芜湖中安消防设备有限公司 九江消防装备有限公司 浙江金盾消防器材有限公司 高邮市沐氏消防装备有限公司 章丘市济南消防设备有限公司 | 只 | 5
44 | 泡沫枪 | PQ4 |  |  |  | 只 | 2
45 | 泡沫枪 | QP8/0.7Z |  |  |  | 只 | 2
46 | MFZ/ABC干粉灭火剂 | 充装 | GB 4066-2017 《干粉灭火剂》 | 原厂充装 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | kg | 2000
47 | MT/CO2灭火剂 | 充装 | GB 4396-2024《二氧化碳灭火剂》 2025年12月1日实施 |  |  | kg | 1500
48 | 合计
注：1、供货时间：供方接订单后原则上要求3-15天内到货（实际到货如不能满足需求，双方再行协商）；其中序号12-23项：部分存在接订单后要求当天到货的应急情况。 2、对序号12-23、40项：要求所供产品为下订单当月最新产品（实际供货过程，如有偏差，双方再行协商）。